| WNIOSEK o przeprowadzenie ekspertyzy miernika wagi nieautomatycznej w Głównym Urzędzie Miar (Jednostce Notyfikowanej 1440) | IDENTYFIKACJA ZGŁOSZENIA Obszar wypełniany przez Jednostkę Notyfikowaną |
| --- | --- |
|  | Nr zgłoszenia: |

Zgłoszenie do badania miernika wagi nieautomatycznej zgodnie z pkt. 8.2.1 i 3.10.2 normy PN-EN 45501:2015-05 „Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych”, przewodnikiem WELMEC 2.1 "Guide for Testing Indicators (Non-automatic Weighing Instruments)", wydanie 4. z sierpnia 2001 r. oraz przewodnikiem WELMEC 8.8 General and Administrative Aspects of the Voluntary System of Modular Evaluation of Measuring Instruments, wydanie 2. z maja 2012 r. wydanie nowego świadectwa ekspertyzy uzupełnianie istniejącego świadectwa ekspertyzy nr ……………………. aktualizacja istniejącego świadectwa ekspertyzy nr …………………….

……………………..…………………

Miejsce i data sporządzenia wniosku

…………………………………………………

Numer wniosku (nadany przez zgłaszającego)

- ZGŁASZAJĄCY:

Producent

Upoważniony przedstawiciel producenta

- PRODUCENT (wypełnić także w przypadku, gdy producent nie jest zgłaszającym):

Nazwa przedsiębiorstwa:

Adres:

NIP:

Telefon/Fax:

E-mail:

- UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL (wypełnić, jeśli jest zgłaszającym):

Identyfikacja przedstawiciela:

Adres:

NIP:

Telefon/Fax:

E-mail:

- OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE

Imię i nazwisko:

Stanowisko / funkcja:

Telefon/Fax:

E-mail:

- MIERNIK

Identyfikacja typu lub typoszeregu / oznaczenie:

Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy):

Zamierzone zastosowanie do klasa dokładności wagi:

Maksymalna liczba działek legalizacyjnych n:

Wielozakresowość, wielodziałowość:

Zakres temperatury pracy:

Ułamek błędu pi :

Napięcie zasilania (V AC lub DC):

Kształt i częstotliwość napięcia zasilania:

Napięcie zasilania przetwornika pomiarowego (V AC lub DC):

Minimalny sygnał napięciowy obciążenia własnego (mV):

Maksymalny sygnał napięciowy obciążenia własnego (mV):

Minimalny sygnał wejściowy na działkę legalizacyjną (μV):

Minimalny zakres napięcia pomiarowego (mV):

Maksymalny zakres napięcia pomiarowego (mV):

Minimalna impedancja przetwornika pomiarowego (Ω):

Maksymalna impedancja przetwornika pomiarowego (Ω):

Łączenie przetwornika pomiarowego (system 4- lub 6-przewodowy):

Dla systemu 6-przewodowego (materiał, długość i pole przekroju) lub,

(materiał, długość na jednostkę przekroju [m/mm2]) lub,

(maksymalny opór na pojedynczy przewód):

Interfejsy (rodzaje, czy zabezpieczone wg. 5.3.6 normy):

Urządzenia peryferyjne :

Stosowane przetworniki pomiarowe:

Zastosowanie miernika (np. w bezpośrednim obrocie, waga kalkulacyjna, etykietująca, itp.):

- Zastosowana norma zharmonizowana / dokument normatywny1

……………………………………………………………………………….

(wpisać oznaczenie zastosowanej normy zharmonizowanej / dokumentu normatywnego

albo określenie „nie zastosowano” w przypadku przyjęcia własnej metody dowodzenia zgodności)

Niniejszym składamy wniosek o wykonanie badań miernika wagi nieautomatycznej zgodnie z pkt. 8.2.1 i 3.10.2 normy PN-EN 45501:2015-05 „Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych”, przewodnikiem WELMEC 2.1 "Guide for Testing Indicators (Non-automatic Weighing Instruments)", wydanie 4. z sierpnia 2001 r. oraz przewodnikiem WELMEC 8.8 General and Administrative Aspects of the Voluntary System of Modular Evaluation of Measuring Instruments, wydanie 2. z maja 2011 r.

Egzemplarz(e) miernika, reprezentujący typ opisany w punkcie V wniosku, przedstawimy w terminie ustalonym z Głównym Urzędem Miar - Jednostką Notyfikowaną 1440.

1 Niewłaściwe skreślić

W załączeniu przekazujemy dokumentację techniczną przygotowaną zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych oraz z „Wytycznymi GUM Jednostki Notyfikowanej nr 1440, dotyczącymi zawartości dokumentacji technicznej do przeprowadzenia ekspertyzy miernika”, udostępnionymi nam wraz z formularzem niniejszego wniosku.

………………………………………….

Imię i nazwisko, stanowisko i podpis

osoby upoważnionej

Wykaz załączników: